广东省兴龙实业公司

采购项目

招 标 文 件

项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

项目编号：GZSF2017002GH

广州穗峰建设工程监理有限公司 编制

2017年6月

目  录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  采购项目内容	6

第三部分  投标人须知	19

一、概念释义	22

二、招标文件的说明	24

三、投标文件的说明	25

四、开标及评审程序	29

五、评审方法及标准	33

六、确定评审结果	34

第四部分  合同书范本	36

第五部分  投标文件格式	54

第一章  初审文件	57

第二章  评审内容索引	68

第三章  技术和商务部分	70

第四章  技术部分	76

第五章  价格部分	79

第六章 其 他 格 式	83

# 第一部分  投标邀请函

## 投标邀请函

广州穗峰建设工程监理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广东省兴龙实业有限公司（以下简称“采购人”）的委托，对广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加。

- 项目编号：

- 项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

- 预算总金额：￥2,350,400.00元

- 项目内容及需求：需求及技术参数详见《招标文件》。

- 投标人资格条件：

- 必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件，并按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定提供相应的证明材料；

- 须具有由建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包三级（或以上）资质或消防设施工程设计与施工资质三级（或以上）资质；

- 须具有建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》；

- 拟担任本项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师（广东省外投标人拟派注册建造师须为建筑工程专业一级注册建造师且须在该企业注册）；并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。

- 专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。（项目负责人和专职安全员不得同为一个人）

- 广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及其人员信息登记，且提供相关的网页打印资料、网络查询路径；

- 本项目不接受联合体投标。

- 符合资格的投标人应当在2017年6月27 日至2017年7月4日期间（工作日08:30至11:30，14:00至17:00内，法定节假日除外）到广州穗峰建设工程监理有限公司（地址：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310）报名并购买招标文件，招标文件每套售价人民币300元，售后不退。

购买招标文件需提供的资料（复印件加盖公章，原件核对）：《营业执照》、授权书、投标人资格要求所需的资质证书等。

- 本项目不组织咨询答疑会。

- 投标截止时间：北京时间2017年7月17日  下午14时30分。（投标截止时间前30分钟

开始接收投标文件）

- 提交投标文件地点：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310。

- 开标时间：北京时间2017年7月17日 下午14时30分。

- 开标地点：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310。

- 联系事项

(一) 采购人：广东省兴龙实业有限公司

联系人：陈先生；电话：

(二) 采购代理机构：广州穗峰建设工程监理有限公司

地  址：广州市越秀区先烈中路83浩凯城华庭306-310

联系人：肖先生；联系电话：0757-82039523

发布人：广州穗峰建设工程监理有限公司

发布时间：2017年6月27日

# 第二部分  采购项目内容

# 、总体要求

# 投标人必须对本项目全部内容进行整体投标，不能拆分，否则视为无效投标。

# 投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等其他全部费用。投标人提供的物品必须是全新，表面无碰撞、无刮伤，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

# 本项目要求中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于用户需求的标准。

# 、技术及商务要求

- 项目内容：三栋生产厂房消防喷淋与自动报警安装，详见工程量清单及图纸。

- 承包方式：

- 根据采购人所提供的招标文件、招标图纸、工程量清单、采购人答疑纪要等范围内   的工程内容总价包干（由承包人包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全，包通过消防部门验收）；报价中包含项目设计费（63618.19元），签定合同后15个工作日内，由中标人支付给设计单位。

- 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 质保期：按照《建设工程质量管理条例》规定。

- 质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 工期：合同签订后60个日历日内完成并通过验收。

- 项目相关服务内容

- 建设范围：详见《用户需求》《工程量清单》及图纸。

- 总体要求

- 中标人承诺必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员，中标人的名 单中负责该项目的项目经理承诺必须与投标时提供的项目负责人名单一致。

- 中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权追究其相关法律责任。

- 中标人承诺提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且承诺在采购人所属有关部门办理出入证。

- 承诺施工人员严格遵守采购人一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在施工现场留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人承诺必须遵守采购人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

- 中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

- 中标人承诺必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

- 质量和安全文明施工标准

- 工程质量标准：一次验收合格。施工期间若工程质量不合格，中标人须按采购人要求停工和返工，返工费用由中标人负责，工期不予顺延。

- 安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

- 资料与归档

- 本项目竣工验收后15天内提供工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。

- 中标人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

- 施工要求与施工管理

- 在签订合同后，采购人根据实际需要，每次向中标人发出工程内容的通知，中标人在收到通知后，应立即进行确认。

- 中标人承诺必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

- 中标人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

- 中标人在工程施工期间，承诺必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

- 中标人在施工期间，承诺建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

- 本工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

- 中标人在投标文件中承诺自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

- 施工用水、用电由采购人指定驳接点，由中标人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

- 承诺建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对采购人单位进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切赔偿等后果。

- 承诺施工队伍接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。

- 施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

- 中标人应按《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）实施管理，并按受采购人和监理单位的监督。注册建造师及管理人员和持证上岗等人员必须到位且持证上岗。中标人应按广东省建设厅《广东省建设工程项目招标后监督检查办法》（建管字[2001]10号）第十条规定，发生注册建造师需要更换情况的，中标人应向建设行政主管部门填报《建设工程项目管理班子变更情况报告表》，并附上有关证明文件，经审核同意方可变更。更换后的注册建造师应与中标人的投标文件所拟定的注册建造师的主要条件一致。

- 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 中标人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，采购人有权单方面终止合同，工程项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

- 技术要求

- 一般要求

- 工程报价应包括投标文件规定，完成本项目工程内容的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和规费、税金、设计费（63618.19元）。

- 工程材料价格参照2016年11月东莞市建筑材料市场价格，无信息价部分参考市场价格综合考虑，人工综合工日按关于调整我市建设工程动态工资的通知（东建价〔2016〕6号）执行。

- 投标人的报价，应是按照工期要求，在投标文件所列的建设地点，完成包括招标文件、工程量清单、图纸范围内所有内容的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

- 凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入单价和合价，每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该项目所需要费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，采购人将不予支付。

- 措施项目费由投标人根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用，并按综合单价计价。

- 安全生产措施费管理执行《关于执行2010广东省建设工程计价依据有关建筑工程安全防护、文明施工措施费组成与计算问题的通知(东建价〔2010〕4号)》，计入投标总价。

- 危险作业意外伤害保险费按东社保[2007]47号文执行。

- 工程项目特征未明确的均应符合本项目现场要求、用户需求书及《投标文件》的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括原有项目的拆除、材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

- 材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的二次搬运费用列入措施清单项目。

- 材料及设备供应要求

- 本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，采购人不提供任何材料。

- 采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足采购人的要求。

- 所有材料都有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。

- 由于中标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由中标人负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

- 若投标人使用的标准在本报价技术要求的规定外，投标人应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准是国际公认的同等或更高级的标准，如投标人所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。

- 报价时提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。若投标人在报价时未提供相关信息，则有可能严重影响其质量和服务打分。工程实施时，如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由中标人承担。

- 采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

- 报价范围之内工程所用之设备，由中标人提供。

- 其他说明

- 投标人成交后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得采购人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- 在工程进行中，中标人要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。

- 中标人在整个施工期间都应遵守采购人的规章制度。

- 采购人协助中标人办理施工报建等有关手续，采购人提供有关资料。

- 中标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 合同条款按《广东省建设工程标准施工合同》（2011版）执行。

- 本招标文件中所涉及的法律、法规、部门规章及标准、规范等内容的版本号若与国家现行版本号不一致，以国家及地方相关的版本号为准。

- 工程进度款支付及结算

- 签订合同后15个工作日内，由中标人以银行转账的方式支付工程合同价款总额的5%（履约质保金）给采购人，采购人支付合同总价的30％给中标人；采购人支付款项前，中标人需开具全额增值税专用发票。

- 项目全部完成后15个工作日内，采购人支付至合同总价的80％给中标人；

- 项目验收合格（消防部门验收合格）后15个工作日内，采购人支付合同余款给中标人。

- 履约质保金在质保期满后，如无发生扣款情形的，无息退回。

- 其它要求

6.1、工程项目，不允许转包或分包，否则采购人有权单方面终止中标人的中标资格，由此造成的经济损失由中标人负责赔偿。

6.2、在施工期间，中标人应遵守国家、省、市和采购人有关防火、安全以及文明生产的规定，建立规章制度和防护措施。

6.3、中标人严格按照消防规范和工程要求，按计划派出有资质的工程技术人员进行施工。

6.4、遵守采购人的规章制度，保证按时、保质、按规定的内容进行施工，并提供相应的设计、安装施工图纸。

6.5、如非采购人原因，中标人无法按合同要求和工作计划按时完成工程项目施工，采购人有权扣罚中标人10%的工程款，如中标人无故停止施工或无法完成工程项目建设，则视为中标人违约，采购人有权单方面解除合同关系，所造成的经济损失全部由中标人承担。

6.6、中标人施工人员的人身安全由中标人负责。进入现场施工时，应遵守采购人的管理制度，服从采购人有关人员指挥，确保施工安全，中标人工作人员人身安全保险由中标人承担。

6.7、工程完成后经有相关资质的第三方检测机构验收合格，中标人应为采购人免费提供相关枝术资料和相关知识培训。并将全部工程档案资料按国家有关档案管理规定收集、汇总和整理移交给采购人。

6.8、本工程是在新建建筑物上进行局部施工，施工单位须做好对原新建建筑物、设备、设施的保护工作，施工过程中对原新建建筑物、设备、设施造成损坏的，须进行原样修复，照价赔偿。施工过程中应保持施工区域环境清洁卫生，竣工后须清洁好施工现场，交付业主使用。

- 工程量清单

7.1编制说明

7.1.1、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；参考2010年《广东省安装工程工程量清单计价指引》、《广东省安装工程综合定额(2010)》，及《关于建筑营业税改增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》的通知（东建价〔2016〕1号）的规定执行。工程材料价格参照2016年11月东莞市建筑材料市场价格，无信息价部分参考市场价格综合考虑，人工综合工日《按关于调整我市建设工程动态工资的通知》（东建价〔2016〕6号）执行。

7.1.2、工程量清单/图纸应连同合同条款、技术规范及质量验收规范、本说明的所有条款以及其他有关计价规范同时阅读、同时理解或解释。投标人应全面仔细阅读和理解招标文件中有关承包范围、技术标准、施工要求、质量目标、工期要求、合同义务和费用等条款，并充分考察施工现场情况和条件（包括地下情况、交通条件、水电条件、场地条件等），充分考虑各种不利影响所带来的风险，结合自身企业的条件报价。

7.1.3、本项目的工程量清单由工程总价，分部分项工程费（含分部分项工程量清单及其综合单价）、措施项目费（含措施项目清单及其费用）、其他项目费（含其他项目清单及其综合单价或费用）、主要材料价格及规费组成。

7.1.4、工程投标报价应包括招标文件规定，完成本项目工程量清单及图纸所列的全部费用，包括分部分项工程费用、措施项目费、其他项目费和社会事业性收费、税金、设计费。

7.1.5、工程量清单应采用清单计价。

7.1.6、凡工程量清单成交有数量的每个项目均须填入综合单价和合价，投标人不得自行修改工程量清单的项目及数量。

7.1.7、措施项目费由投标人根据工程的实际情况和施工组织设计的要求，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的费用计算。

7.1.8、安全生产措施费及余泥渣土运输与排放费，作为竞争性费用在报价中单列，并计入报价总价。

7.1.9、工程项目特征未明确的均应符合项目现场要求和《招标文件》的技术规格书的技术要求，项目的工程内容除另有注明外均按完成该项目的所有工作内容，包括材料及设备的采购、运输、保管、进场检验、安装、调试、维护保修等相关服务。

7.1.10、材料的场内运输、装卸、吊装费用，应在报价中综合考虑，其他材料的二次搬运费用列入措施清单项目。

7.1.11、各报价单位的投标报价按照招标文件的要求由报价一览表、投标报价汇总表、工程量清单报价表、措施项目费报价表、其它项目报价表、规费和税金表、主要设备和材料清单报价表等组成。

- 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

1、消防喷淋系统部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48、49、50栋生产厂房自动喷淋安装工程 |  |  |  |
| 1 | 030901001001 | 水喷淋镀锌钢管DN150 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN150mm 4.连接方式:法兰连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 961.00 |
| 2 | 030901001002 | 水喷淋镀锌钢管DN125 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN125mm 4.连接方式:法兰连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 117.82 |
| 3 | 030901001003 | 水喷淋镀锌钢管DN100 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN100mm 4.连接方式:法兰连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 371.09 |
| 4 | 030901001004 | 水喷淋镀锌钢管DN80 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN80mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 413.94 |
| 5 | 030901001005 | 水喷淋镀锌钢管DN65 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN65mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 74.90 |
| 6 | 030901001006 | 水喷淋镀锌钢管DN50 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 405.17 |
| 7 | 030901001007 | 水喷淋镀锌钢管DN40 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 630.58 |
| 8 | 030901001008 | 水喷淋镀锌钢管DN32 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 6280.62 |
| 9 | 030901001009 | 水喷淋镀锌钢管DN25 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25mm 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:按设计及施工规范 6.冲洗、试验:水冲洗、水压试验 | m | 5424.98 |
| 10 | 030901003001 | 68闭式玻璃球洒水喷头DN15 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 4.装饰盘设计要求:其他 | 个 | 4059.00 |
| 11 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:成套型 | 组 | 20.00 |
| 12 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 | 个 | 48.00 |
| 13 | 031003003001 | 放水阀 ND150 | 1.类型:放水阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9.00 |
| 14 | 031003003002 | 信号阀 DN150 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9.00 |
| 15 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.规格、型号:水流指示器 DN150 2.连接形式:法兰连接 | 个 | 9.00 |
| 16 | 031003001001 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 | 个 | 9.00 |
| 17 | 030901004001 | 湿式报警装置 DN150 | 1.名称:湿式报警装置 2.型号、规格:DN150 | 组 | 9.00 |
| 18 | 031002001001 | 管道支架制作安装 | 1.形式:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:按设计及施工规范 | kg | 6950.68 |
| 19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 20 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |
| 21 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |
| 22 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |
| 23 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |
| 24 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |
| 25 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |
| 26 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |
| 27 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1 |
| 28 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |
| 29 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |
| 30 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |
| 31 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |
| 32 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |
| 33 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 34 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |
| 35 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1 |
| 36 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1 |

2、消防自动报警系统部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 火灾报警安装工程 |  |  |  |
| 1 | 030904017001 | 联动型报警控制器 | 1.规格、线制:总线制 2.控制回路:2000点以上 3.安装方式:落地式 | 台 | 1.00 |
| 2 | 030404015001 | 联动控制柜 | 1.名称:联动控制柜 2.规格:2m以内 | 台 | 1.00 |
| 3 | 030904010001 | 多线联动控制盘 | 1.多线联动控制盘 2.安装方式:壁挂式 3.控制点数量:100点以上 | 台 | 1.00 |
| 4 | 030507014001 | 图形显示装置 | 1.名称:图形显示装置 | 台 | 1.00 |
| 5 | 030904011001 | 总线操作盘 | 1.总线操作盘: 2.控制回路:5路以下 | 台 | 1.00 |
| 6 | 030904014001 | 消防电话总机 | 1.名称:消防电话总机 2.控制回路:20门 3.安装方式:壁挂式 | 台 | 1.00 |
| 7 | 030904014002 | 消防广播分配器 | 1.名称:消防广播分配器 | 台 | 1.00 |
| 8 | 030904014003 | 广播主机 | 1.名称:广播主机 | 台 | 1.00 |
| 9 | 030904014004 | 消防广播主机 | 1.名称:消防广播主机 | 台 | 1.00 |
| 10 | 030904001001 | 智能光电感烟探测器 | 1.名称:智能光电感烟探测器 2.线制:总线制 3.类型:感烟探测器 | 个 | 859.00 |
| 11 | 030904001002 | 智能差定温感温探测器 | 1.名称:智能差定温感温探测器 2.线制:总线制 3.类型:感温探测器 | 个 | 4.00 |
| 12 | 030904003001 | 手动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） | 个 | 99.00 |
| 13 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 | 个 | 99.00 |
| 14 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:扬声器 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 213.00 |
| 15 | 030904008001 | 模块 | 1.名称:模块 2.类型:输入输出模块 3.输出形式:总线制 | 个 | 8.00 |
| 16 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1.类型:短路隔离器 2.输出形式:总线制 | 个 | 48.00 |
| 17 | 030904008004 | 电信模块 | 1.名称:电信模块 2.输出形式:总线制 | 个 | 32.00 |
| 18 | 030904014005 | 消防专用电话分机 | 1.规格、线制:消防专用电话分机 2.安装方式:壁挂式 | 台 | 14.00 |
| 19 | 030904008003 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.输出形式:总线制 | 个 | 12.00 |
| 20 | 030904016001 | 蓄电池电源柜 | 1.名称:蓄电池电源柜 2.安装方式:壁挂式 | 套 | 1.00 |
| 21 | 030904016002 | DC24V消防报警备用电源 | 1.名称:DC24V消防报警备用电源 2.安装方式:壁挂式 | 套 | 2.00 |
| 22 | 030411004001 | 信号总线 NHRVS-2x1.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:NHRVS-2x1.5mm2 | m | 1016.00 |
| 23 | 030411004005 | 信号总线 NHRVS-2x1.0mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:NHRVS-2x1.0mm2 | m | 18713.48 |
| 24 | 030411004002 | 消防广播总线 NHRVVP-2x1.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:NHRVVP-2x1.5mm2 | m | 7103.99 |
| 25 | 030411004003 | DC24V电源总线 NHBV-2x4.0mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:NHBV-2x4.0mm2 | m | 8074.00 |
| 26 | 030411004006 | DC24V电源总线 NHBV-2x1.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:NHBV-2x1.5mm2 | m | 3963.64 |
| 27 | 030411004004 | 消防电话总线 NHRVVP-2x1.5mm2 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格:NHRVVP-2x1.5mm2 | m | 1016.00 |
| 28 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管SC20 2.规格:DN20mm 3.配置形式:按现场综合考虑，如需开槽包括开槽及修补费用。 | m | 12125.13 |
| 29 | 030411002001 | 金属线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:15*10 | m | 16.00 |
| 30 | 030411002002 | 金属线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:金属 3.规格:25*15 | m | 74.00 |
| 31 | 040501004001 | 室外埋地塑料管DN150 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:PVC管DN150 3.连接形式:黏接接口 | m | 1000.00 |
| 32 | 040101002001 | 线管埋地挖沟及回填 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.回填 4.余土外运 | m | 1000.00 |
| 33 | 041001001001 | 破混凝土路面及修复 | 1.破混凝土路面及修复 2.材质:混凝土路面 3.厚度:25cm 4.余方外运 5.水泥混凝土路面养护 | m2 | 210.00 |
| 34 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 2363.00 |
| 35 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:2000点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1.00 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  | 1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |  |
| 36 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  | 3 | 专业措施项目 |  |  |  |
| 37 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |
| 38 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |
| 39 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |
| 40 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |
| 41 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |
| 42 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |
| 43 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |
| 44 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1 |
| 45 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |
| 46 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |
| 47 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |
| 48 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |
| 49 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |
| 50 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |
| 51 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |
| 52 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1 |
| 53 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1 |

说明：对采购人在招标工程量统计时出现的漏项、错项、错算工程量等非变更原因引起的差异视为已包含在本投标总报价中，中标金额以投标总价为准，采购人不再作出调整。

- 图纸（详见电子文件）

- 其他说明

1、 三栋生产厂房自动喷淋安装工程，包含室内生产车间的平面喷淋工程量，不包含从水泵房到厂房外墙边的工程量。

2、消防控制室设在距离厂房约1000m处，配管线暂按1000m计，考虑过路管线破混凝土路面及修复210m2。

3、不考虑火灾应急照明和疏散指标标志（应急灯属于原有系统）。

# 第三部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （预算金额） | ￥2,350,400.00元 |  |
|  |  | 为保证项目质量，投标人的投标报价低于预算金额85%（含85%）时，须针对本项目报价合理性及成本构成作书面说明(如未能作出该书面说明，将可能被视为低于成本报价而投标无效)。 |  |
| 2 | 投标保证金 | 金 额 | ￥23,000.00元 |
|  |  | 交纳方式 | 仅限银行转账或招标文件约定的担保方式（不接受现金、银行汇票、银行保函或其它票证）。 |
|  |  | 交纳时间 | 必须在2017年7月17日17时00分前到账； 到账时间以银行出具的电子回单为准。 |
|  |  | 其他说明 | 投标保证金银行汇款单复印件需粘贴在《投标保证金退付书》递交（详见招标文件投标文件格式），到账证明以采购代理机构从银行系统中打印的投标保证金进账记录单为准。 |
|  |  |  | 转账单应注明“XX项目投标保证金”。 供应商在递交纸质投标文件时应携带银行回单原件以备查。 |
|  |  | 提示 | 周六、周日的银行一般不办理对公业务，请注意提前办理支付，以免逾期。 |
| 3 | 投标保证金 汇入户址 | 开户名称 | 广州穗峰建设监理有限公司 |
|  |  | 账 号 | 725057741944 |
|  |  | 开户银行 | 中国银行广州先烈中路支行 |
|  |  | 注：此账号与购买招标文件及招标代理服务费为不同的账户，请注意区别。 |  |
| 4 | 中标服务费 | 收费标准：按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文招标代理服务费收费标准执行。 计算基数：中标金额。 支付方式：由中标人在领取中标通知书前以银行转账方式一次性支付。 注：中标服务费由中标人支付，含在投标报价范畴中，但不单列。 |  |
| 5 | 统一结算 币种 | 均不计息，以人民币元结算 |  |
| 6 | ★投标有效期 | 递交投标文件截止时间起90天； 中标供应商的投标有效期延续到项目验收之日止。 |  |
| 7 | 投标资料 数量和封装 | 投标文件 数量 | 投标文件正本 一 套； 投标文件副本 四 套。 |
|  |  | 唱标信封 | 内含： 1.《开标一览表》原件一份（加盖公章）；（投标文件格式如有） 2.《保证金退付书》原件一份（加盖公章）； 3. 投标文件电子文档（内有整套投标文件资料，电子文件要求光盘或 U 盘介质，WORD 或 EXCEL 格式，不留密码，无病毒，不压缩）。 4.唱标信封须单独密封。 |
|  |  | 密封包 注意事项 | 1.正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内。 2.所有递交的投标资料均按密封包装并在封口处加盖供应商公章或由法定代表人或全权代表签字，投标资料封套统一按“文件包装袋封面标贴格式”填写标贴（详见招标文件第五部分投标文件格式）。 |
| 8 | 评标委员会的组成 | 评标委员会成员共 5 人 （采购人代表1名，其余4名均为相关领域的专家） |  |
| 9 | 评审方法 | 综合评分法（100%） |  |

## 一、概念释义

- 释义

- 采购代理机构：是指广州穗峰建设工程监理有限公司（简称：采购代理机构）。

是整个招标采购活动的组织者，依法负责编制招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评标委员会成员。

- 采购人：是指广东省兴龙实业公司（简称：采购人）。

是采购活动当事人之一，在招标采购阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段或被称为采购人或业主或甲方或买方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同条款，在招标文件中被称为采购人或业主或甲方或买方的招标投标阶段均指采购人。负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担履约、验收与评价、回复质疑等义务。

- 投标的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日（亦称自然日）及北京时间。

- 以上、以下：无特别说明时，本招标文件中提及的“以上”均包括本数，“以下”均不包括本数。

- 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。招标文件中标注“★”号的条款（如有）为不可负偏离（劣于）的重要要求，在投标响应时须完全响应，若其中一项出现负偏离时将作无效投标处理。对招标文件中各类参数、条款和须知中所列的带“▲”标注号项为较重要参数要求，在投标响应中若对其不响应，将影响其综合得分。

- 重大偏离或保留：是指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而调整纠正这些偏离将直接影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 轻微偏离：是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离（优于）。

- 合格的投标人和货物、工程、服务

- 投标人须符合本项目的投标人资格要求，依循正当途径通过采购代理机构获取本招标文件，符合法规核定的必备条件，于递交投标文件截止日时能满足本项目的投标资格及相关重要要求。

- 投标人获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评标委员会评定确认的结果为准。

- 中标人：是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的投标人。

- 工程：是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。“合格的工程”是指满足中华人民共和国的相关法律、法规、规章的规定（包括规划、设计、质量以及安全文明施工等规定和要求）并符合相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，经竣工验收达到招标文件规定的质量验收等级标准的建设工程。

- 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、绿化植物、产品等。“合格的货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的全新的货物等。招标文件没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，如本次招标文件第二章中已说明，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。招标优先采购节能、环保产品。投标货物的设计、制造、包装和运输必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。“合格的服务”是指投标人按招标文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足招标文件规定的需求或特定目标的服务。

- 所有涉及知识产权的内容，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，采购人因误侵权导致的损失由投标人承担。投标人须保证，采购人在中华人民共和国接受和使用投标人所提供的货物、工程和服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，投标人须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等等）。

- 不合格的货物和服务将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用或追究其责任。

- 投标人获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评委会共同评定确认的结果为准。不合格的投标人、相关的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

- 同义词语

以下词语应按相同定义进行理解：

“招标文件”与“采购文件”；

招标阶段的“招标人”、“采购人”、“招标单位”、“采购人”、“采购单位”及合同签订阶段的“甲方”、“买方”、“用户”、“业主”、“发包人”；

招标阶段的“投标人”、“投标人”及合同签订阶段的“乙方”、“卖方”、“承包人”；

招标阶段的“中标人”、“中标人”及合同签订阶段的“乙方”、“卖方”、“承包人”。

## 二、招标文件的说明

- 招标文件的组成和语言

  - 招标文件阐明的是采购人对所需货物、工程和服务的基本要求。

  - 招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

  - 招标文件采用刻录电子文档光盘和纸质盖章文件形式制作，两种介质的文件内容均为一致，不一致时以纸质盖章文件为准；它由：投标邀请函、采购项目内容、投标人须知、合同书范本、投标文件格式共五部分组成。

  - 采购过程中的一切补充文件一旦确认后与主体源文件均具有同等法律效力，投标人均视为知悉无疑并依照最后确认的文件执行。一切要约承诺未经合同缔约方同意不得擅自变更、撤销或转让。

  - 本文件的专业技术内容如涉及到有官方强制性要求或行业标准规范限制和禁止性内容时，应以官方强制性要求或行业标准规范为准；否则，以本招标文件约定的技术要求为准。

  - 本文中若涉及具体型号、产地的产品，仅作为项目质量水平与设备配置的性价比基准，投标人可以此作参考，在不低于此基准且评委会可合理接受的前提下，投标人可以同档次或更优的同类产品替代。

  - 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

  - 投标人必须认真阅读理解招标文件的各项要求，如有任何疑问应在招标文件要求提交投标文件截止时间1天前，以书面或传真形式向采购代理机构提出澄清要求，逾期提出的疑问，采购方有权不予答复。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 答疑会及踏勘现场

  - 如需举行答疑会，投标人的项目主要负责人须按时出席，主办方将围绕招标文件的内容现场澄清、解答投标人提出的问题，对个别内容确有必要作澄清修正时，采购方将集中统一后以书面形式通知各投标人，各投标人收悉后须及时予以确认。

  - 投标人出席答疑会及踏勘现场的费用、过失责任及风险均自行承担。

  - 对未有计划举行答疑会时，投标人应及时主动向采购代理机构或采购人了解项目详情。

## 三、投标文件的说明

- 原则

- 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对故意隐瞒或夸大事实之处,须自行承担相应的后果及法律责任。

- 无论采购结果如何，投标人自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。采购代理机构对投标人及其他当事人不承担任何形式的赔偿或补偿。

- 投标文件的组成与制作要求

- 投标文件应按照本须知有关规定内容及招标文件第五部分“投标文件格式”的要求以A4版面编制（图纸可以用A3版面编制，折叠成A4尺寸）进行编写，并逐页编排不间断的连续页码。同时还应按照第五部分“投标文件格式”的要求填写供唱标使用的、单独密封的《开标一览表》（投标文件格式如有）。投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码。

- 投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

- 投标文件中的技术或商务或服务参数差异说明所引用的顺序和编号应与招标文件的要求相一致。投标人在具体的投标内容中应逐条进行回应，可以增加说明或描述性文字。

- 投标文件所使用的公章必须与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。

- 投标人须对投标文件进行装订，装订应牢固可靠，因装订不牢固而发生文件散落或缺损所产生的一切后果由投标人承担。

- 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或全权代表在旁边签字或加盖投标人公章后方为有效。

- 投标人应编制投标文件正本和副本的数量详见《投标人须知前附表》，投标资料包括投标文件（正本、副本）、唱标信封及电子文档光盘。每一份投标文件的封面应明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本及其它资料内容有差异，均以正本为准。

- 投标文件副本可为签字盖章后的投标文件正本的复印件。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人对其中任何资料进行核实的要求。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 采购代理机构拒绝接受邮寄、电报或电话传真形式递交的投标文件。

- 投标报价

- 投标报价是以投标人可独立履行项目合同义务，通过合理预测与准确核算后，可达到预期设计功能和常规使用效果，满足约定的验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。具体报价的方式和内容详见《第二部分 采购项目内容》。

- 对超出常规、具有特别意义的报价，或报价明显低于成本价或高于同业同期市场平均价时须作出重点说明，详述其理由和依据。

- 在没有特别要求时，投标人只允许提供唯一最具代表性和竞争力的投标报价方案，否则，可作无效投标处理。

- 在投标时间截止后至投标有效期期满前任何报价为固定不变价，此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标人的唯一依据。

- 在《开标一览表》（投标文件格式如有）中对投标报价提出折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。

- 投标文件差异修正准则

- 开标唱读内容与投标文件对应内容不一致，均以开标环节公开唱读内容为准；

- 正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

- 投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

- 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

- 如出现明显笔误或其他情况，由评标委员会裁定；

- 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

- 中标服务费（招标代理费）

- 中标人须按《投标人须知前附表》中注明的收费标准，在领取《中标通知书》前以银行转账方式一次性向采购代理机构缴纳相应的中标服务费。

- 投标文件的递交

- 投标人须按招标文件规定的时间地点递交投标文件，在递交投标文件截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。投标人在递交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在递交投标文件截止时间之后，投标人不得主动对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标人在递交投标文件时，须同时递交可编辑的投标文件电子文档，电子文档采用“Microsoft Office”系列软件制作（报价清单用Excel制作），不允许采用类似PDF等不可编辑的电子文件格式。电子文档使用光盘或U盘作为储存介质。所有电子文档均不留密码，无病毒，不得进行压缩处理。

- 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否均不予退还。

- 采购人及采购代理机构将拒绝受理迟于递交投标文件截止时间送达的投标文件，亦不受理未按规定的投标地址送达的投标文件。

- 根据本须知“招标文件的修改”规定，采购人有权通过修改招标文件而适当延长递交投标文件截止时间。在此情况下，采购人和投标人受递交投标文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 采购代理机构于递交投标文件截止时间前（见投标邀请函）开始接收投标文件。

- 投标人代表以密封包装当面递交，不接受邮递方式或第三方转交方式。

- 采购人或采购代理机构将拒绝并原封退回本次采购递交投标文件截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标人在投标截止时间前，可对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

- 投标有效期

- 投标有效期见“投标人须知前附表”。

- 投标人的投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件而被宣布无效投标。

- 投标有效期内，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

- 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长其投标有效期。这种要求和答复均应以书面形式提供。投标人可拒绝或同意采购人的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应的延长其投标保证金的有效期，在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 在采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

- 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 四、开标及评审程序

- 开标会

- 采购代理机构按投标邀请函约定的时间和地点组织开标，投标人须派员出席开标会全过程，否则视为接受开标结果。

- 宣布递交投标文件时间截止后，采购代理机构将不再接收任何投标文件。

- 开标前，由递交投标文件顺序的前三名投标人代表全体投标人对全部投标文件的密封情况进行当众检查。采购代理机构对经检查密封完好的投标文件进行启封唱标，经检查未按要求密封的投标文件不予启封并现场退还。

- 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照投标人须知投标文件的修改与撤回递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

- 当递交投标文件截止时间到达时，如投标人少于三家的，投标文件将不予启封并现场退还。

- 采购代理机构将记录唱标内容，并当场公示。如开标记录上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录由唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。

- 开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。

- 评标委员会的组成及工作要求

- 采购方根据项目的性质特点和专业技术要求依法组建评标委员会，评标委员会的组成见《投标人须知前附表》，其中专家成员随机抽取产生。

- 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，采购代理机构可会同监管部门解散评标委员会，重新组织招标或评标，并依法追究有关人员的法律责任。

- 评标委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评审。

- 评审期间，采购人、采购代理机构、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容（包括带“★”项）进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

- 除非招标文件中有明确规定，评标委员会判断投标文件的有效性和响应情况，仅依靠投标人所递交一切文件资料，而不凭借其它未经核实的外部证据。

- 如对招标文件、投标文件及相关补充文件的理解存有歧义时，评标委员会可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，并通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。

- 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评审方法和评审标准进行评标，独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。

- 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

- 评标委员会不向投标人退还投标文件。

- 评审流程与相关事项

- 确认评审工作细则。《评审细则》的内容包括评审纪律、评审小组的职责和义务、评审程序等，《评审细则》一旦通过集体会签确认后，评标委员会成员则统一严格按《评审细则》及招标文件的内容和要求进入下列评审程序。

- 文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

资格性审查。根据国家行业法规、本项目采购公告和招标文件的规定，对照《招标文件》中“资格性文件清单”的内容和要求进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。通过资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作无效投标处理。

符合性审查。对照本项目《招标文件》的要求，审查投标文件的有效性、合理性、完整性、可行性等，综合评价其对招标文件内容的响应程度。具体应进行以下审查：

  - 投标文件的制作（签字盖章均符合要求）

  - 预算金额（项目控制金额上限）

  - 投标函（投标的有效期）

  - 完成时间（完工期）

  - 报价项的完整性和合理性

  - 无招标文件规定的投标无效情况

  - 带★的技术参数条款。

注：上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

- 细微偏差修正：本项目允许投标文件出现细微偏差。细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏，或者提供了不完整的技术信息及数据，或在投标文件制作中，签字盖章位置出现偏离等，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

  - 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

  - 单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

  - 分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

注：按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，或作必要承诺，若投标人拒绝修正或承诺的，则其投标文件将被拒绝，并作无效投标处理。

- 质询与澄清。评标委员会在评审过程中，对投标人的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为有必要时，就投标文件存在的问题可向投标人进行质询。投标人授权代表须按照被通知的时间、地点进行应答，其一切答复均应以书面形式澄清补充，经授权代表签署后将作为投标文件不可分割的内容。补充文件不得对投标方案中一些重要的涉及竞争性和实质性内容进行修改。

- 初审结论。初审结论以记名方式独立表决，评审过程中对初步认定为“初审不合格”或“无效投标”或“不通过”者，评标委员会可通知投标人授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。对有过半数评委审定为“初审不合格”或“无效投标”或“不通过”者将不进入下列程序的评审。

- 比较与评价。评标委员会对通过文件初审的有效投标人的投标文件的技术、商务方案进行细化评审和综合比较，对照所公布的量化评分内容进行独立评分。

- 综合汇总及推荐结果。

  - 将各评委的评分进行汇总，综合总分从高到低顺序排列。

  - 以评标总得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，评标总得分次高的投标人推荐为替补中标候选人，如此类推。

  - 如评标总得分相同，且不能确定排名先后的，则按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分从高到低顺序排列；若评标总得分、投标报价、技术得分都相同，则由评委投票决定排序，投票按少数服从多数的原则进行，投票时不得弃权。

- 评审过程中涉及和产生的所有程序文件、打分表格及评审综合意见（授标建议），均须由评标委员会成员签名确认。

- 评审结果未公布前，投标人均不得主动与评标委员会、采购人、主办机构联系以探取评审信息。

- 废标条件与处理

本项目或独立包组出现下列条件之一则对应定作废标：

- 符合资格条件的投标人，或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家；

- 投标人的报价均超过了采购预算控制范围且采购人不能接受或不符合招标文件要求；

- 采购过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故本项目采购活动须即中止或取消。

符合第1-3条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

- 无效投标行为的认定

- 不具备招标文件中规定的投标人资格要求；

- 投标报价不符合招标文件要求；

- 投标主体不明确；不符合招标文件中合格投标人的相关规定；货物或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

- 以假借、挂靠他人名义或用串谋勾结等形式参与投标，在独立投标人之间构成非法互惠利益和同盟关系；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时参与投标并递交投标文件；

- 同一家投标人递交两套或以上投标文件；

- 未能有效通过初审检查，对约定必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离；

- 投标有效期不响应招标文件要求；

- 投标文件编制和装订严重不符合招标文件要求；

- 招标文件明示盖公章处未加盖公章；

- 招标文件明示需签字或签章处未有法定代表人或全权代表签字或签章；

- 拒绝、对抗评标委员会所作的决定或合理要求；

- 投标方案、投标报价表述不清晰或无法确定；

- 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求。

- 对投标人全权代表的要求

- 投标人全权代表必须持法定代表人证明书原件、投标人授权书原件、身份证原件响应评标委员会的临时召唤，其现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的法律效力。

- 投标人全权代表在现场所签署确认的文件均代表投标人的决定，并作为投标文件的补充内容具有不可撤消更改的同等效力。如有以下情形之一的，该投标人将被视为自动放弃投标资格并作无效投标处理：

  - 投标人全权代表未携带有效身份证明到达评审现场的；

  - 投标人全权代表未能在规定时间内到达评审现场的。

## 五、评审方法及标准

- 评审方法

- 评审方法：综合评分法

- 评标委员会将严格按照本招标文件的评审标准与方法，在符合有效投标范畴且最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，对投标人进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“满分值”或“分值”为上限，“0”分为下限。如投标人未能按评审标准中的要求提供相关证明材料的，不能获取相应分值。

- 评审部分得分及评分汇总：

| 评审部分得分 | 得分计算方式 |
| --- | --- |
| 技术和商务部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 价格部分得分 | 按统一公式计算得分 |
| 评标总得分 | 技术和商务部分得分＋价格部分得分 |
| 注：评委评分时可打至小数后第二位，汇总计算时将按四舍五入的原则精确至小数点后两位，如9.99。 |  |

- 综合评分表

| 评审内容 （权重值） | 评审内容 | 评审细则 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （35%） | 技术响应程度 | 1.完全满足或优于得10-7分. 2.基本满足招标文件要求，得6-3分； 3.不满足招标文件要求，得0-2分。 | 10 |
|  | 施工总进度计划及工期 | 1.方案详尽，充分理解用户需求、有合理详细的施工计划，系统架构合理、可行（10-7分） 2.方案详尽，能围绕用户基本需求，有合理的施工计划，系统架构可行（6-3分） 3.方案基本完整，基本清楚项目建设方向，系统架构基本可行（2-0分） | 10 |
|  | 所选用的主要材料及设备 | 设备、材料选用的品牌型号、性能指标、与项目需求匹配度、质量保证等横向对比优11-15分，良6-10分，一般0-5分。 | 15 |
| 商务部分 （25%） | 商务响应程度 | 1.完全满足或优于得5-4分. 2.基本满足招标文件要求，得3-2分； 3.不满足招标文件要求，得1-0分。 | 5 |
|  | 同类项目业绩 | 2015年1月至今200万以上已完成同类项目业绩（以合同、验收报告、对应部分发票为准）每个得2分，满分10分 | 10 |
|  | 企业实力和信誉 | 投标人（资质证书、资信证明、获奖证书等）横向比较。优10-7分，良6-3分，一般2-0分。 | 10 |
| 价格部分 （40%） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重分值 |  | 40 |

## 六、确定评审结果

- 中标资格的确定

采购人在法定时间内对评审推荐结果进行确认。采购代理机构将在评审结束后，向采购人提交评审推荐意见，采购人依法确定中标人（数量1名）。

- 替补候选人的适用情形

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照得分排名，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。本项目将按综合评审由高至低的排名，推荐1名替补候选人。

- 中标通知

- 中标结果将发布在招标文件指定媒体，同时，采购代理机构将向中标人签发《中标通知书》。

- 《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

- 在未取得合法理由而获批复前，中标人擅自放弃中标资格，则须承担相应的违约处罚责任，并赔偿采购人由此所造成的一切经济损失。

- 合同签订、争议与跟踪

- 投标人应按照《中标通知书》的要求与采购人签订合同。

- 招标文件、投标文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人的理解判断为准。

- 在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。

- 合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国合同法》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

# 第四部分  合同书范本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

工程编号：

合同编号：

广东省建设工程施工合同

工程名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

工程地点：广东省东莞市广东省兴龙实业公司厂区

发 包 人：广东省兴龙实业公司

承 包 人：

第一部分 协 议 书

发包人（全称）：广东省兴龙实业公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

工程地点：广东省东莞市广东省兴龙实业公司厂区

工程内容：三栋生产厂房消防喷淋与自动报警安装

工程规模：详见工程量清单表及图纸

结构形式：

工程立项、规划批准文件号：

资金来源：自筹资金

二、工程承包范围

承包范围: 根据采购人所提供的招标文件、招标图纸、工程量清单、采购人答疑纪要等范围内的工程内容总价包干，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：        天。

拟从       年       月       日开始施工，至       年       月       日竣工完成。

四、质量标准

工程质量标准：符合当前相关《工程施工质量验收规范》 合格或以上标准。

五、付款方式：

- 签订合同后15个工作日内，由承包人以银行转账的方式支付工程合同价款总额的5%（质保金）给发包人，发包人支付合同总价的30％给承包人；

- 项目全部完成后15个工作日内，发包人支付至合同总价的80％给承包人；

- 项目验收合格（消防部门验收合格）后15个工作日内，发包人支付合同余款给承包人。

六、合同价款（人民币）

大写：

小写： 。

七、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 合同生效

本合同订立时间：     年   月   日

订立合同地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于         后生效

发  包  人：                             承  包  人：

法定代表人（或授权代表）：                法定代表人：

联  系  人：                             联  系  人：

联 系 电 话：                            联 系 电 话：

传       真：                            传       真：

开 户 银 行:                             开 户 银 行：

帐       号：                            帐       号：

第二部分   通用条款（略）

按广东省建设厅制定的《广东省建设工程施工合同范本》（2009年）通用条款执行

一、总则

二、合同总体

三、担保、保险及风险

四、工期

五、质量与安全

六、造价

七、合同争议、解除与终止

八、其他

第三部  专用条款

（注：专用条款部分仅供参考, 最终以发包人与承包人双方签定的为准）

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

■ 文书；

□ 信件；

□ 电报；

□ 传真；

□ 电子邮件；

□ 其他

2．合同文件及解释

2.2 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 协议书；

- 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

- 中标通知书（适用于招标工程）、招标文件及澄清答疑资料；

- 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；

- 经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

- 专用条款及专用条款约定的其他文件；

- 通用条款；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 施工设计图纸；

（10）工程量清单。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：本合同使用汉语。《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程安全生产管理条例》及现行的国家、广东省、东莞市有相关法律、法规，现行国家及广东省、东莞市规定的标准及技术规范。

5．施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：开工前提供图纸

(2)施工设计图纸提供的数量：提供2套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。如委托发包人代为复制，费用由承包人承担

6．通讯联络

6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1) 各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：           收件人：                   邮政编码：

承包人

通讯地址：           收件人：                   邮政编码：

监理单位

通讯地址：           收件人：                   邮政编码：

造价咨询单位：

通讯地址：           收件人：                   邮政编码：

(2) 视为送达的其他方式：无。

7．工程分包

(1) 指定分包工程：无。

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定：                                    ；

13.2 场外施工道路的约定：                                    ；

13.4 超大件和超重件运输的约定                                    ；

14．专项批准事件的签认

14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：

具体人选：     印章样式：           签字样式：        授权范围：

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选：     印章样式：           签字样式：        授权范围：

(3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：     印章样式：           签字样式：        授权范围：

18.财产

18.3 如果承包人依据第87.4款规定的情形解除合同，则承包人有权利要求发包人支付已完工程价款，并赔偿因此造成的损失。但承包人不得留置施工现场，发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。

19．发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

(1)办理土地征用、拆迁等工作，使施工场地具备施工条件的时间：发包人仅在开工前提供施工场地，其它工作由承包人自行解决，所需费用已包含于中标价中。

(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人根据实际需要与项目总包方协商解决，费用自行承担并按实与总包单位结算。

(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：     /     。

(4)提供有关资料的时间：开工前

(5)现场交验的时间：开工前

(6)提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前

(7)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前

(8) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物

保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：   /

(9) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：   /

19.3 提供施工场地的时间：

19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1) 提供的时间：开工前

(2) 提供的份数：承包人提供2套施工图纸

19.5 支付期及支付方式的约定

- (1) 工程价款支付期限

■按合同专用条款规定期限支付。

□ 其他：

- (2) 工程价款支付方式

□ 按协议书所注明的银行帐号转帐。

■ 支票支付。

□ 其他方式：

20．承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。

（11）承包人应做的其他工作及要求

  - 负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时未派人清理解决的，发包人每次罚承包人400元人民币，并由发包人安排人员清理，并由发包人直接先行支付费用给相关人员，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣除。

  - 负责做好施工现场的建筑物墙面、地面的整洁，如造成污损、破坏，承包人应当复原，如不按要求复原的，发包人有权安排第三方复原，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣除。

  - 负责做好施工现场与周边地区噪声防护等工作。若承包人在施工过程中违反规定受到城监、执法等有关部门的处罚，发包人每次罚承包人2000元人民币，均在工程款中扣除。

  - 协助发包人办理工程规划验收。

  - 负责竣工资料的整理、备案、归档，完成后提供给发包人完整的符合行政主管部门要求的竣工资料存档。

  - 在发包人规定的时间内无条件对施工辅助设施进行拆卸和清理场地。拆卸的物件，如发包人需要的，应归发包人所有。

20.4承包人完成设计的约定

(1) 合同规定由承包人负责的设计：无

(2) 承包人提供设计的时间：无。

22．发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（     ）为发包人代表，其联络通讯地址如下

通讯地址：                   邮政编码：

联系电话：                   传真号码：

(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：

24．造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：                法定代表人：

(2) 任命（               ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：                  邮政编码：

联系电话：                  传真号码：

24.3（4）需要发包人批准的其他事项：

25．承包人代表

25.1 承包人任命（         ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                   邮政编码：

联系电话：                   传真号码：

26．指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：

1）8级以上（含8级）的大风或台风。

2）在连续24小时内所降雨量超过100毫米（含100毫米）；

3）摄氏40度以上（含40度）的高温天气；

4）摄氏-5度以下（含-5度）的严寒天气；

5）里氏地震烈度5度以上的地震。

6）所有上述风、雨、气温等都以东莞地区气象部门测定或公布的数据为准。

32．保险

- 32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：

□ 合同通用条款第31.1 款的第（1）项；

□ 合同通用条款第31.1 款的第（2）项；

□ 合同通用条款第31.1 款的第（3）项；

□ 合同通用条款第31.1 款的第（4）项

33．进度计划和报告

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：         。

38．提前竣工

38.1 计划竣工日期：

- 质量目标：合格。

45．安全文明施工与环境保护

45.1  安全文明施工的内容：按合同通用条款的规定；

45.5  治安管理的约定：按项目所在地的管理规定执行；

48、发包人供应材料设备

48.1  约定发包人是否供应材料设备

发包人不供应材料设备，本条不适用。

□ 发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8  发包人供应材料设备的合同工程结算方式：无。

49、承包人采购材料和工程设备

49.2  承包人供货与清点要求：                               ；

49.8  发包人指定的生产厂家或供应商：无。

50、材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验时间：                               ；

51、施工设备和临时设施

51.2  发包人提供的施工设备和临时设施：无。

53、隐蔽工程和中间验收

  - 中间验收部位包括：需要时发包人与承包人提前协商。

55、工程试车

55.1  约定是否试车

不需要试车的，本条不适用。

□  需要试车的，试车的内容及要求具体如下：

56、工程变更

56.4  承包人提出合理建议应得的奖励：无。

58、竣工验收

58.10  单位工程和工程部位的验收

合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

□  合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

(1)                     （工程名称）工程，计划竣工的时间为         ，其范围包括：                         ；

(2)                     （工程名称）工程，计划竣工的时间为         ，其范围包括：                         ；

58.11  合同工程需在施工期运行的约定：无；

59、缺陷责任与质量保修

59.6  缺陷责任期的约定：一年；

59.8  工程质量保修期的约定：双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行。

63、暂列金额

63.1  合同工程的暂列金额为人民币              元。

66、提前竣工奖与误期赔偿费

66.1  提前竣工奖的约定

没约定提前竣工奖的，本款不适用。

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（        ）元，提前竣工奖的最高限额是（          ）。

66.2  误期赔偿费的约定

(1)  承包人每延误工期一天，罚款人民币1万元；当延误工期达30天的，承包人有权单方面解除合同，并保留追究承包人责任的权利。

(2)  误期赔偿费最高限额是            ；

67、优质优价奖

67.1  优质优价奖的约定：

没约定优质优价奖的，本款不适用。

□ 约定优质优价奖的等级：    /    。

68、合同价款约定与调整

68.1本工程采用：按施工图纸及现场实际情况，采用固定合同总价包干。

68.2 合同价款的调整因素包括：不予调整

72、工程变更事件

72.4  工程变更，导致综合单价调整的方法：

□  按合同通用条款的规定调整。

按以下方法调整：按68条规定调整。

73、工程量的偏差事件

73.2  工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□  按通用条款本款的规定进行调整。

按以下约定进行调整：不作调整。

73.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□  按合同通用条款的规定调整。

按以下方法调整：按68条规定调整。

75、现场签证事件

75.3  现场签证报告确认约定的时间：                            。

76、物价涨落事件

76.1  调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

合同价款不因物价涨落而调整，本款不适用。

□  物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数a为（   ）

(2) 人工权重系数b为（   ）

(3) 机械台班权重系数c为（    ）

(4) 钢筋权重系数d为（   ）

(5) 其他资源的权重系数：

76.2  调整合同价款日期：

招标工程的递交投标文件截止日期：详见本项目《招标文件》。

□  非招标工程的合同订立时间：

78、支付事项

78.2 计算利息的利率

按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

□  为：（      ）。

79、预付款

79.1  预付款的约定

□  没有预付款的，本条不适用。

约定预付款的，预付款的金额为合同总价的30%，其支付办法及抵扣方式按本条有关规定。

79.2  预付款支付申请的约定：材料进场7天内；

79.4  预付款低扣方式：

□  预付款按照期中应支付款项的（   ）（百分比）扣回，直到扣完为止。

其他方式：工程预付款在项目完工时一次性扣回。

80、安全文明施工费

80.1  安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1)  安全文明施工的内容及范围：

按通用条款的规定，以现行广东省统一计价依据的规定为准。

合同双方的其他要求：安全防护、文明施工措施费用必须专款专用，不得挪作它用，合同价款中已包含此项费用；若承包人违反协定未专款专用，发包人扣罚承包人中标价的2%，若施工安全评价等级达不到合格要求，发包人扣罚承包人人民币1000元；均在工程款中扣除。

(2)  安全防护、文明施工措施费的总额(          )万元。

82、竣工结算与结算款

82.1 结算的程序和时限：

□  按合同通用条款的规定办理；

不按合同通用条款的规定；办理结算程序和时限为：按81条执行。

85、最终清算付款

85.1  最终结算申请报告

提交份数：

提交期限：

86、合同争议

86.4  争议调整或认定机构

按合同通用条款的规定；

□  不按通用条款本款的规定，具体为：

  - 双方同意选择下列一种方式解决争议：

□  向（佛山市）仲裁机构申请仲裁。

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

91、保密要求

91.1  保密信息的提供时间：无。

94、合同份数

94.1  合同文本的提供

□  按合同通用条款的规定，由发包人提供

不按合同通用条款的规定，提供方式为：承包人按照招标文件中的合同格式；

  - 合同的份数（   份），其中发包人（   ）份，承包人（   ）份。

96、补充条款

96.1  承包人应做的其他工作及要求：须按发包人要求签订廉政责任书、安全生产责任等发包人要求签订的协议书。

96.2  承包人在竣工验收前向发包人提供 贰 套竣工图。

96.3  其他未尽事宜，按照本项目招标文件的投标须知有关内容执行。

附件1

工程质量保修书

发包人：广东省兴龙实业公司

承包人：（全称）

为保证广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1.1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

1.2、质量保修范围包括：承包人负责施工的部位、承包人负责督促各设备、材料供应单位对各自的工作进行质量保修。

- 质量保修期

2.1 质量保修期为本合同工程实际竣工之日算起1年。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 / 年；

3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为1年；

4、供热、供冷系统工程为  / 个采暖期、供冷期；

5、装饰装修工程为  /  年；

6、其他项目：/年。

- 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后2小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保工程的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 质量保修费用：质量保修等费用，由责任方承担。

- 质量保证金：质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部分《通用条款》第84条赋予的规定一致。

- 其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告前签署，作为合同附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人 （公章）：                     承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年    月    日                     年    月    日

附件2

廉政合同格式

发包人：广东省兴龙实业公司

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提供建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立合同。

1、双方权利和义务

1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3合同双方当事人的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2、发包人义务

2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.5发包人及其工作人员（含配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程分包、劳务等经济活动等。

3、承包人义务

3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、违约责任

4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予以赔偿。

4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1-3年内不得进入工程建设市场的处罚，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予以赔偿。

5、双方约定：本合同由合同双方或其上级部门负责监督执行。由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6、合同法律效力：本合同作为本工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7、合同生效：本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8、本合同一式六份，由发包人执三份、承包人执一份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：（公章）   　                               承包人：（公章）

法定代表人：                                        法定代表人

联系电话：                                          联系电话：

日期：      年   月   日                            日期：     年   月   日

# 第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式参考：

广东省兴龙实业公司采购项目

投 标 文 件

（正本/副本）

项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

投标人名称：     （公司名称）    （盖公章）

日  期：    年    月    日

注：投标人可自行设计编制投标文件的封面，封面上须包含但不限于以上内容。

投标文件目录

- 投标人自行设计编制投标文件的封面和目录部分。

- 投标文件封面上须包含但不限于以下内容：

项目名称、项目编号；

投标人名称，且须在名称处加盖公章；

注明“正本”或“副本”字样。

- 投标文件必须编制目录，且目录必须清晰、准确，与投标文件中的每页所加注的页码相对应。

注：投标人须按下列格式内容进行排版，如属于格式外的内容，投标人可根据其内容自行排版。

## 第一章  初审文件

（注：本章内容为须提供内容，否则评审时将导致无效投标，

对此造成的后果由投标人自负。）

### 投标人投标资格符合性自查表

| 评审内容 |  |  | 招标文件要求 | 自查结论 |  | 证明资料 所在页码 (见投标文件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 通过 | 不通过 |  |
| 资格性 审查 | 1 | 投标承诺函 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
|  | 2 | 法定代表人 证明书 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
|  | 3 | 投标人授权书 | 按对应格式文件签署、盖章 （注：若投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该授权书） |  |  | 第（）页 |
|  | 4 | 投标人资格性 证明材料 | 按对应格式文件签署、盖章 |  |  | 第（）页 |
| 符合性 审查 | 1 | 技术要求 | 实质性响应招标文件中的技术要求； 见《技术条款差异说明表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 2 | 商务要求 | 实质性响应招标文件中的商务要求； 见《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 3 | 合同响应 | 实质性响应招标文件中的合同要求； 见《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 4 | 投标报价要求 | 投标报价方案是唯一的，符合招标文件的其他投标报价相关要求。 见《开标一览表》 |  |  | 第（）页 |
|  | 5 | 不可负偏离(劣于)的重要项响应 | 实质性响应招标文件中的不可负偏离(劣于)的重要项（带“★”项）要求； 见《技术条款差异说明表》和《商务条款响应表》 |  |  | 第（）页 |

注：

以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容要求在投标文件中如实提供，并在“自查结论”栏的对应选项的“□”处打“√”。

### 1.1 投标承诺函

致广东省兴龙实业公司：

我方根据招标文件的要求，通过委任的全权代表，向贵方递交密封册装的全套投标文件参与下列项目的投标，现为我方的一切投标行为作郑重承诺及声明如下：

- 项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。

- 我方确认自身完全符合《政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求。

- 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 投标有效期为递交投标文件截止时间起90天，若我方获中标资格，投标有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。

- 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，我方交纳的投标保证金将被贵方没收。

- 完全服从和尊重评标委员会所作的评审结果，同时清楚理解到仅凭投标报价并非是决定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳中标服务费，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。

- 我方承诺已知悉下列要求，并确认我方符合本项目的投标人资格要求：

  - 投标人须为独立于采购人和采购代理机构且具备本项目实施能力的机构；

  - 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 本承诺函效力及范围均涵盖整套投标文件和一切补充文件。

- 本项目一定能通过消防部门验收。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日  期：    年    月    日

说明及要求：本承诺函内容不得擅自删改。

### 1.2 法定代表人证明书及授权书

#### 1.2.1 法定代表人证明书

同志，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：     年   月   日

法定代表人身份证复印件：

| 法定代表人/负责人 第二代居民身份证复印件粘贴处 （正面） | 法定代表人/负责人 第二代居民身份证复印件粘贴处 （背面） |
| --- | --- |

投标人名称：           （公司名称）             （公章）

生效日期：    年   月   日

#### 1.2.2 投标人授权书

（注：若投标人“法定代表人”参加投标和签署投标文件的不须提供该授权书）

致  广东省兴龙实业有限公司：

我方现授权委任以下之在职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的采购项目投标，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。

项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

授权权限：全权代表我方参与上述项目的投标、递交投标文件；按照采购人和评标委员会的要求现场处理投标相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与我方公章具有相同的法律效力。

有效期限：与本项目招标文件中标注的投标有效期相同，自我方法定代表人签字（或签章）并加盖公章之日起生效。

| 公司名称： （公章） |  |
| --- | --- |
| 全权代表： | 法定代表人： （签字或签章） |
| 身份证号码： | 联系电话： |
| 职 务： |  |
| 联系电话： |  |
|  | 签字生效日期： 年 月 日 |

全权代表身份证复印件：

| 全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 （正面） | 全权代表 第二代居民身份证复印件粘贴处 （背面） |
| --- | --- |

说明及要求：

1.   本授权书内容不得擅自修改；

2.   投标人填写的内容必须真实、清楚、无涂改，全权代表无权转委；

3.   本授权书中的全权代表描述不一致者，均已“全权代表身份证复印件”中的信息为准。

### 1.3 投标人资格性证明材料

| 序号 | 法律法规或招标文件 规定的条文 | 对应材料内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人资格证明文件 | 《营业执照》副本或其它组织证明材料 注：本项目不接受自然人参与。 |
| 2 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺》 注：按投标文件1.3.5格式填写，提供原件。 |
| 3 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 《关于没有重大违法记录声明》 注：按投标文件1.3.6格式填写，提供原件。 |
| 4 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 | 本项目不适用。 |
| 二、其他证明材料或情况说明 |  |  |
| 1 | 准入资格证明资料 |  |

本表说明及要求；本表附件（按格式附在本表格之后）：

1.   在本表的“对应材料内容”提供证明文件的复印件；若投标人的营业执照副本属于三证合一或五   证合一的，则不需重复提交营业执照副本。

2.   若投标人认为有必要附上的其他资格性证明材料，可在附完上述文件后再一并提供。

3.   上述证明材料（复印件）若特别注明原件项目的须提供原件，否则仅需提供复印件或扫描件或网络打印页（加盖公章）。

#### 《营业执照》副本或其它组织证明材料

注： 此项附《营业执照》副本或其它组织证明材料； 证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）； 若不能附全可增加页； 投标人附上复印件或扫描件时可覆盖虚线框。

#### 1.3.2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致  广东省兴龙实业公司：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此承诺，我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此承诺。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

承诺日期：    年    月    日

#### 1.3.3 参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致  广东省兴龙实业公司：

我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，我方特此声明，我方参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。如有任何虚假和不实，我方自愿放弃投标资格并承担一切相关责任。

特此声明。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日  期：    年    月    日

#### 1.3.4 其他证明材料或情况说明

此项附： - 由建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包三级（或以上）资质或消防设 施工程设计与施工资质三级（或以上）资质； - 由建设行政主管部门颁发的有效的《安全生产许可证》； - 拟担任本项目负责人为建筑工程专业二级或以上级别的注册建造师（广东省外投 标人拟派注册建造师须为建筑工程专业一级注册建造师且须在该企业注册）；并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）。 - 专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。（项目负责人和专职安全员 不得同为一个人） - 广东省外建设工程企业须已在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”进行企业及 其人员信息登记，且提供相关的网页打印资料、网络查询路径。 证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）； 若不能附全可增加页； 报价供应商附上复印件时可覆盖虚线框。

1.3.8 投标人认为须要提供的材料（可选）

注： 此项附投标人认为须要提供的材料； 证明材料为复印件或扫描件（加盖公章）； 若不能附全可增加页； 投标人附上复印件时可覆盖虚线框。

## 第二章  评审内容索引

### 2.1 评审内容索引表

| 评审内容及子项 |  | 满分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
|  |  |  |  | 第（）页 |
| 技术商务部分总分合计 |  |  |  | / |

填表说明及要求：

1.  本表由投标人针对本项目的评审标准如实填写，以供评标委员会参考，否则可能影响投标人的得分。

## 第三章  技术和商务部分

### 3.1 商务条款响应表

| 一、商务条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款要求 | 是否响应 |
| 1 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
| 3 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
| 5 | 招标文件中的其他（不带“★”项）条款均能完全响应 |  |
| 6 | 同意接受采购人发布的补充通知中各项要求（如有） |  |
| 7 | 同意采购人以任何形式对我方提供的商务部分内容的真实性和有效性进行公开审查验证 |  |
| 8 | ★投标有效期：投标文件递交截止时间起90天；中标人的投标有效期延续到项目验收之日止。 |  |
| 9 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
| 10 | 完全响应招标文件以上除外的全部商务条款（含“★”项） |  |
| 二、商务条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 三、不同意公开的商务部分内容（如有）： |  |  |

填表要求：

1.  如响应，请在“是否响应”栏内打“√”视为响应；

2.  如偏离，请在“是否响应”栏内打“×”视为偏离，并在“商务条款偏离情况说明”栏内扼要说明偏离情况；

3.  如未按规定填写本表或在“是否响应”栏留空，将视为负偏离，且有可能导致投标人的投标无效，最终以评标委员会确定为准；

4.  本文件中有“★”标注项为不可负偏离(劣于)的重要项；

5.  此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致；

6.  本表内容不得擅自修改。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

### 3.2 投标人综合概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 法人代表 |  | 法人代表 身份证号码 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 业务联系人 |  | 业务联系人 身份证号码 |  |  | 职 务 |  |  |
| 电 话 |  | 手机 |  |  | 传 真 |  |  |
| 财务联系人 |  | 财务联系人 身份证号码 |  |  | 职 务 |  |  |
| 电 话 |  | 手机 |  |  | 传 真 |  |  |
| 主营业务介绍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本（万元） |  |  | 占地面积（M2） |  |  |  |
|  | 职工总数（人） |  |  | 建筑面积（M2） |  |  |  |
| 服务机构 （最接近采购人的地址） | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托/ 合作代理 联系电话： 传 真： |  |  |  |  |  |  |

### 3.3 投标人企业所获资质、荣誉及其他证书的情况（如有）

| 序号 | 资质、荣誉及其他证书名称 | 发证日期/有效期 | 发证单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

填表说明及要求，及本表附件（须附在本表格之后）：

1.  本表属于选择性填写内容，若本项目评审标准不要求，或投标人未具有相应的资质和荣誉的，则可在编制投标文件时，自行删除本表内容。

2.  请在此表内填写投标人所获资质、荣誉及其他证书情况，并附上所属之证明文件；

3.  证明材料内容请参照本项目的评审子项要求，否则在评审时该项证明材料无效；

4.  在“投标人资格性证明材料”中已填写的项目不需在此表中填写；

5.  证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。

6.  证明材料（复印件）均须加盖投标人单位公章。

### 3.4 项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 签订 时间 | 验收 时间 | 客户单位名称联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人完成的同类项目，单个合同金额 元，共 个； |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填表说明及要求，本表附件（须附在本表格之后）：

1.  请在此表内填写投标人的业绩情况；此表格式仅供参考，投标人可根据实际情况自行更改标题行  内容。

2.  所提交的证明材料内容请参照本项目的评审子项要求，否则在评审时该项证明材料无效；

3.  每套业绩证明文件须按照以上列表的顺序在投标文件中提供；

4.  证明材料（复印件）均须加盖投标人单位公章。

### 3.5 拟派项目组人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 学历/职称 | 曾主持/参与过的 同类项目经历 | 联系电话 手机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明及要求，本表附件（须附在本表格之后）：

1.  请在此表内填写拟派项目组人员情况；

2.  所提交的证明材料内容请参照本项目的评审子项要求，否则在评审时该项证明材料无效；

3.  提供上述人员的资格证书复印件；

4.  证明材料（复印件）均须加盖投标人单位公章。

### 3.6 其它事项说明

（注：投标人根据自身情况扼要叙述，其内容由投标人自拟)

### 3.7 其它承诺

（注：投标人根据自身情况扼要叙述，其内容由投标人自拟)

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

## 第四章  技术部分

### 4.1 技术条款差异说明表

项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

| 序号 | 关于完全响应情况说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 我司对采购项目内容的各项技术要求及技术条款（含“★”项）均能完全响应。 1.2 若我司存在偏离情况，将在下表中列出，若不列出，视为完全接受和同意该项条款。 1.3 若我司对技术条款中的选择项（具有选择性的技术条款）未能提出差异说明，均响应并按照最优项提供。 1.4 若本表与投标文件其他内容有差异，以本表描述内容为主。 |  |  |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件条款 | 偏离情况 （正/负偏离） |
| 采购项目内容 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

填表说明及要求：

1.   本表对应内容为招标文件中的“采购项目技术要求”；

2.   若投标人完全响应技术条款，则本表不须另行填写；

3.   若投标人存在偏离情况，则请在“招标文件要求”子栏中填写招标文件的条款原文，并在“投标文件条款”子栏填写投标文件的相应条款，及在“偏离情况”一栏中注明情况（正偏离/负偏离）；

4.   若投标人存在漏填或缺填情况（含招标文件的“★”项），均视为接受和同意该项条款。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

### 4.2 实施方案

注：

1.  请各投标人针对本项目的评审方法、评审子项或评分内容内容进行详细描述说明，自行编写。

2.  实施方案设计须以符合国家、行业政策法规和社会公众利益为前提，充分体现出自身的技术优势和特点，突出其扩展性、先进性、可靠性。

## 第五章  价格部分

5.1投标报价一览表

项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 完工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 投标总价 | ￥ 元 （大写：人民币 元整） |

填表说明及要求：

- 报价方式和要求详见本招标文件《第二部分 采购项目内容》。

- 报价中包含项目设计费（63618.19元），签定合同后15个工作日内，由中标人支付给设计单位。

- 投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用，一切额外服务和特殊情况所需的费用均包含在投标总价内。

- 开标内容与投标文件对应内容必须一致，否则，以开标唱读内容为准。

- 投标报价必须为唯一报价，采购方不接受选择性报价；

- 本表除在投标文件正、副本内提供外，还须在唱标信封中提交。

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

法定代表人（或全权代表）：    （亲笔签名或签章）

日期：    年    月    日

投 标 总 价

招  标  人：                                                  .

项目名称：广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目

项目编号：

投标总价（小写）：                                            .

（大写）：                                            .

投   标   人：                                     （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                       （签字）

编  制  人：                           .

时       间：     年      月      日

工程量清单报价表目录

（参考表格）

1、总说明

2、建设项目投标报价汇总表

3、单项工程投标报价汇总表

4、单位工程投标报价汇总表

5、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

6、综合单价分析表

7、总价措施项目清单与计价表

8、其他项目清单与计价汇总表

9、暂列金额明细表

10、材料（工程设备）暂估单价及调整表

11、专业工程暂估价及结算表

12、计日工表

13、总承包服务费计价表

14、规费、税金项目清单与计价表

15、主要材料设备价格表

## 第六章 其 他 格 式

（注：本第六章文件勿装订在投标文件内）

### 文件包装袋封面标贴格式

| 投 标 文 件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |
| 项目名称 | 广东省兴龙实业公司三栋新厂房消防喷淋和报警系统建设项目 |  |
| 密封内容 | 唱标信封 说明及要求： 唱标信封另单独封装并包含以下内容： 1.《开标一览表》原件（加盖公章）；（如有） 2.《投标保证金退付书》原件（加盖公章）； 3.投标文件电子文档光盘。 |  |
|  | 投标文件（正本） |  |
|  | 投标文件（副本） |  |
| 说明： 在2017年7月17日 下午14时30分（投标截止时间）之前不得启封 |  |  |

说明：

1.   文件密封完毕后，在“密封内容”相应的内容上打“√”。

重要提示：

1.   开标报价内容与投标文件报价必须一致，否则，以唱标信封开标报价为准。

2.   递交投标文件时务请提早到达！