## Sheet1
富湾污水提升泵站设备维修及保养工程量清单
编制单位：
序号 | 设备名称及说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
一、污水提升泵泵站设备维修
1 | 1号泵格兰富泵重绕线圈 | 千瓦 | 56 |  |  | 泵的型号为格兰富S2.100.200.500.4.62L.S.290.G.N.D.Z额定功率为50KW
2 | 1号泵整机装拆 | 台 | 1
3 | 1号泵整机运输共两次单程（富湾至厂家，厂家至富湾） | 次 | 2
4 | 1号泵现场安装、调试 | 次 | 1
5 | 1号泵现场吊机起吊（25t吊机） | 次 | 2
6 | 1号泵整泵高压清洗、上漆 | 台 | 1
7 | 1号泵气密、水密等测试 | 台 | 1
8 | 1号泵叶轮动力平衡 | 个 | 1
9 | 3号泵变频器维修快速熔断器、电源卡 | 台 | 1
10 | 3号泵变频器更换整流桥、电容 | 台 | 1
11 | 4号泵变频更换、通讯控制本 | 套 | 1
12 | 3号泵、4号泵变频器拆、装、清理、防痒处理 | 台 | 2
序号 | 设备名称及说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元）
二、污水提升泵站设备保养
1 | 更换S2.100.200.500.4.62L.S.290.G.N.D.Z(轴承套件包） | 套 | 4 |  |  | 泵的型号为格兰富S2.100.200.500.4.62L.S.290.G.N.D.Z额定率50KW
2 | 更换S2.100.200.500.4.62L.S.290.G.N.D.Z（O-ring kit) | 件 | 4
3 | 拆、装更换S2.100.200.500.4.62L.S.290.G.N.D.Z内部轴承 | 个 | 4
4 | 现场调试 | 次 | 4
5 | 更换油室油 | 台 | 4
6 | 保护原件/温度开关/热敏开关/WIO油水率探头、检测 | 台 | 4
7 | 锁定装置、锁定螺栓、定位销、叶轮调节装置、检测、加固 | 台 | 4
8 | 定子、转子、保养 | 台 | 4
9 | 气密性、水密性检测 | 次 | 4
10 | 整泵高压清洗、上漆 | 台 | 4
11 | 设备电缆入口密封检查测试 | 台 | 4
12 | 25t吊机起吊 | 台班 | 4
小计（一）+（二）
合计